| Шкафы для хранения эндоскопов Тип ШХЭ Паспорт Настоящий паспорт распространяется на шкафы для хранения эндоскопов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Шкафы укомплектованы поддонами для стекания воды. 1 Основные технические данные Наименование параметра Значение параметра ШХЭ 2-2 ШХЭ 2-4 ШХЭ 2-6 1 Ширина, мм 402 652 1000 2 Глубина, мм 402 402 402 3 Высота, мм 1702 1702 1702 4 Количество дверей, шт. 1 2 2 5 Количество подвесов, шт. 2 4 6 6 Количество поддонов, шт. 1 1 2 7 Масса, кг, не более 30,0 45,0 65,0 2 Комплект поставки 1 Шкаф – 1 шт. 2 Паспорт – 1 шт. 3 Поддон – согласно табл. 3 Подготовка к работе Шкаф поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка. Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина. 4 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление шкафа невозможно или экономически нецелесообразно. |  |  | Шкафы для хранения эндоскопов Тип ШХЭ Паспорт Настоящий паспорт распространяется на шкафы для хранения эндоскопов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Шкафы укомплектованы поддонами для стекания воды. 1 Основные технические данные Наименование параметра Значение параметра ШХЭ 2-2 ШХЭ 2-4 ШХЭ 2-6 1 Ширина, мм 402 652 1000 2 Глубина, мм 402 402 402 3 Высота, мм 1702 1702 1702 4 Количество дверей, шт. 1 2 2 5 Количество подвесов, шт. 2 4 6 6 Количество поддонов, шт. 1 1 2 7 Масса, кг, не более 30,0 45,0 65,0 2 Комплект поставки 1 Шкаф – 1 шт. 2 Паспорт – 1 шт. 3 Поддон – согласно табл. 3 Подготовка к работе Шкаф поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка. Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина. 4 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление шкафа невозможно или экономически нецелесообразно. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня их отправки потребителю. 5 Свидетельство о приемке Шкаф ШХЭ _______ ____________________ тип зав. номер изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК ___________________ ___________________ подпись расшифровка М.П. «_____» ______________20___г. |  |  | Шкаф в упаковке предприятия – изготовителя должен храниться на складе в условиях хранения 2 ГОСТ 15150. Срок хранения – 1 год. Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям нормативно-технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня их отправки потребителю. 5 Свидетельство о приемке Шкаф ШХЭ _______ ____________________ тип зав. номер изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации Начальник ОТК ___________________ ___________________ подпись расшифровка М.П. «_____» ______________20___г. |